XXXXI международная научно-практическая конференция

«Коммерческий учет энергоносителей»

Резолюция

24 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге прошла XXXXI международная научно-практическая конференция «Коммерческий учет энергоносителей», где были обсуждены поправки к «Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» и изменения в метрологии, всесторонне рассмотрены различные аспекты текущего состояния приборного учета в Российской Федерации, предложены пути решения существующих проблем и определены возможные направления дальнейшего развития отрасли.

За годы своего существования конференция стала одной из самых авторитетных площадок по вопросам совершенствования и реализации действующего законодательства, как российского, так и регионального, в области приборного учета энергоресурсов. В работе конференции приняли участие представители органов власти, российских и зарубежных компаний-производителей приборов учета, систем диспетчеризации и автоматизации, энергоснабжающих организаций, управляющих компаний.

Учитывая озабоченность высшего руководства страны качеством предоставления услуг в сфере ЖКХ, а также низкими темпами снижения объемов энергопотребления, участники конференции, руководствуясь интересами государства и развития рынка учета энергетических ресурсов, считают необходимым заявить:

- Главная задача коммерческого учета – обеспечение технически надежного приборного учета энергоносителей и получение/предоставление достоверной и легко обрабатываемой информации о количестве и качестве коммунальных ресурсов во всех точках поставки. Одно из необходимых условий решения этой задачи – регламентирование всех процессов жизненного цикла приборов учета.

- Производители приборов учета – участники конференции, подтвердили высокое качество и постоянное совершенствование своей продукции.

- Существующая  система государственной правовой и нормативной документации в настоящий момент не регламентирует требования к качеству проектирования, монтажа, производства, эксплуатации и технического обслуживания приборов учета энергоресурсов, тем самым не  препятствует  появлению на рынке  недобросовестных  производителей приборов (проектировщиков, монтажников и т.д.). Для обеспечения достоверного приборного учета, позволяющего разрабатывать реальные энергетические балансы регионов с последующей оценкой темпов энергосбережения, необходимо  установить эти требования с помощью государственных стандартов. Саморегулируемой организацией Ассоциацией Отечественных производителей приборов учета «Метрология энергосбережения» в рамках Плана национальной стандартизации разрабатываются проекты ГОСТ Р, которые устанавливают:

- процедурные мероприятия, связанных с получением технических условий и полнотой содержащихся в них исходных данных для проектирования узлов учета тепловой энергии, теплоносителя;

- единую методологию, правила и требования выполнения работ по проектированию;

- общие требования к техническому устройству узлов учета тепловой энергии, теплоносителя;

-  общие требования к оборудованию, комплектующим изделиям и материалам, входящих в состав узлов учета;

- общие требования к надежности узлов учета;

-  требования к защите средств измерений и узлов учета в целом от несанкционированного вмешательства;

- единую методологию, правила и требования выполнения работ по монтажу и пусконаладке узлов учета тепловой энергии;

- общий перечень обязательных работ по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии;

- общие требования к квалификации персонала, выполняющего работы по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию;

- требования к системе контроля выполнения и результатам данных работ.

- Поправки, внесенные в «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»  не устранили правовую неопределённость по целому ряду аспектов, Методика к Правилам не корректировалась.

Участники конференции предлагают:

- Возложить организацию приборного учета на специализированные профессиональные организации, работающие по стандартам СРО Ассоциации «Метрология энергосбережения» и, в дальнейшем, по ГОСТ Р.

- Рекомендовать Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарту) внести в План национальной стандартизации на 2020 год разработку ГОСТ Р «Автоматизация коммерческого учета тепловой энергии» и «Жизненный цикл приборов учета» как рамочный стандарт приборного учета.

- Рекомендовать Министерству строительства и ЖКХ РФ:

- инициировать процедуру корректировки «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» и, и в дальнейшем,  Методики к ним, с учетом замечаний и предложений, сделанных профессиональными сообществами и теплоснабжающими организациями;

- дать разъяснения по 12-летнему сроку службы приборов учета и типовым проектным решениям.

Ассоциации «Метрология энергосбережения» направить в Минстрой соответствующие предложения и запросы.

- Рекомендовать организациям, работающим в сфере приборного учета,      принять активное участие в доработке Правил и Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Участники конференции единодушно выражают мнение о несомненной полезности и актуальности прошедшей конференции в свете проблем, стоящих перед приборным учетом, проявляют готовность максимально использовать свои ресурсы для реализации поставленных задач и надеются на адекватные действия государства.